Приложение А.2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная, д. 22.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из трех этажей,  2679,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  30081 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта - 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017г., капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения),  (полное юридическое наименование

- согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Критовская СОШ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная, д. 22.

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Воспитание и развитие обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ, а также основных адаптированных программ.

Дополнительная информация:  образовательная услуга оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому. Ежедневно учреждение посещает 164 ребёнка в возрасте от 6,6 до 17 лет. Учреждение участвует в исполнение ИПР детей – инвалидов.

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В учреждении имеется детский автобус для доставки учащихся из близлежащих деревень Разгуляевка, Гнетово, Красная Речка. Автобус непосредственно останавливается на территории учреждения.

- наличие пассажирского (для подвоза только учащихся) транспорта к объекту: да

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 метров.

3.2.2 Время движения (пешком): 1 минута.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки:     нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (да, нет): асфальтовое покрытие и грунтовая дорога. Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| NN п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

_____________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин, а также предусмотрены индивидуальные решения с ТСР.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуально решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуально решение с ТСР |

__________________________

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения  Плана мероприятий («дорожная карта»)  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Критовская средняя общеобразовательная школа по повышению значений  показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам с 2016 по 2030 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка  результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

__________________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

с ГУ МЧС России  по Красноярскому краю отдел надзорной деятельности по г. Боготолу и Боготольскому району;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); с Управлением образования администрации Боготольского района;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов с Всероссийским обществом инвалидов г. Боготола и Боготольского района;

4.4.6. согласование с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору и контролю в сфере защиты прав потребителей по Красноярскому краю в Боготольском районе.

Заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата) – не имеется.

4.7. Информация  может  быть  размещена (обновлена) на  Карте доступности

субъекта Российской Федерации – не имеется.

# 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                       на _____3_____ л.

2. Входа (входов) в здание                                             на _____4_____ л.

3. Путей движения в здании                                          на _____3_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                          на _____3_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                    на _____3_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте             на _____2_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ Критовская СОШ на ___7___л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ Критовская СОШ на ______5____ л.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №   «»                 2016 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1, 2, 3 | 1, 7 | Нет доступных элементов информации об объекте | Всех категорий | Обеспечение входов для приведения в соответствие с требованиями | Установка доступных элементов информации об объекте |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Перепады высот, бордюры, ворота Отсутствие необходимых информационных систем, отсутствие мест отдыха | - | Приведение путей движения в соответствие с требованиями | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | 8 | 10 | Нет зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида | Всех категорий | Обустройство парковки и автостоянки | Оборудование зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м Количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию - Информационная поддержка на всех путях движения МГН - Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) - Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению территории, прилегающей к зданию: доступно условно.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 9 | 11, 12, 13 | Отсутствие поручней, отсутствуют звуковые и световые сигналы | К, О, С, Г | Приведение лестницы в соответствие всем требованиям | Установить поручни с двух сторон. Сделать ступени с одинаковой геометрией, с шероховатой поверхностью, шириной проступей не менее 0.3 м, и высотой подъёма не более 0.15 м |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствие пандуса и поручней | К, О | Строительство пандуса с соблюдением всех норм и требований | Строительство пандуса: Материалы несущих конструкции пандусов - негорючие Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%) Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м (остальные - 1,8 м) Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м Бортики (при перепаде высот более 0,45м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): все - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м - тактильные светоотражающие наклейки на поручни - тактильные противоскользящие профили и ленты на входе и выходе с пандуса - материал напольного покрытия пандуса противоскользящий |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 10 | 32 | Нет вывески с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненной шрифтом брайля; отсутствуют звуковые и световые сигналы | К, О, С, Г | Приведение входной площадки в соответствие требованиям | Установить вывеску с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненную шрифтом брайля |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 11 | 14 | Отсутствие - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек. Имеются порожки. Отсутствуют звуковые и световые сигналы | К, О, С, Г | Приведение входных дверей в соответствие требованиям | Установка - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек. |
| 2.5 | Тамбур | есть | 12 | 15 | Отсутствуют звуковые и световые сигналы, имеются порожки | К, О, С, Г | Приведение тамбура в соответствие требованиям | Установка звуковых и световых сигналов |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию - Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ | 9, 10, 11, 12 | 11, 12, 13, 14, 15, 32 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен условно.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 13 | 16, 17, 18, 20 | Отсутствуют звуковые и световые сигналы; нет поручней | К, О, С, Г | Привести коридор в соответствие требованиям | Установить поручни в коридоре, установить тактильные указатели направления движения |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 14 | 21, 22 | Поверхность ступеней не шероховатая, нет рельефного обозначения этажей; отсутствуют звуковые и световые сигналы | К, О, С, Г | Привести лестницу в соответствие требованиям | Сделать поверхность ступеней шероховатой, с рельефным обозначением этажей |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Нет пандуса | К, О, С, Г | Установка не возможна | Технические решения не возможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Нет лифта | К, О, С, Г | Установка не возможна | Технические решения не возможны |
| 3.5 | Дверь | есть | 15 | 19 | Отсутствуют звуковые и световые сигналы, имеются порожки | К, О, С, Г | Привести дверь в соответствие требованиям | Установить звуковые и световые сигналы |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 33, 34, 35 | Отсутствуют звуковые и световые сигналы, нет пандуса | К, О, С, Г | Привести пути эвакуации в соответствие требованиям | Адаптировать эвакуационный путь для всех категорий инвалидов и МГН |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения - Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола - Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 34, 35 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступно условно

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | да | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 23, 24 | Отсутствуют звуковые и световые сигналы, имеются порожки | К, О, С, Г | Привести кабинеты в соответствие требованиям | Установить звуковые и световые сигналы; убрать пороги, установить столы для инвалидов колясочников. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | да | 48, 49, 50, 51 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Нет лифта для инвалидов-колясочников для посещения актового зала, находящегося на втором этаже, отсутствуют звуковые и световые сигналы, имеются порожки | К, О, С, Г | Установка лифта невозможна; установка звуковых и световых сигналов | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) - При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться - Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м - Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 - Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола - Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДУ | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51 | 23,24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 42, 43, 44, 45, 46 | 25, 26, 27, 28, 29 | Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов | К, О, С, Г | Привести туалетную комнату в соответствие требованиям | Установить настенные поручни возле унитазов, писсуаров, умывальников, расширить дверной проём |
| 5.2 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 47 | 30, 31 | Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов | К, О, С, Г | Привести гардеробную комнату в соответствие требованиям | Установка шкафов, для костылей и протезов, скамей в гардеробных. Оборудование мест для хранения кресел-колясок, приобретение сменных кресел колясок |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) - Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов - Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола - Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками - Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа Боготольского района, Красноярского края

662080, Красноярский край, Боготольский район, с. Критово, ул. Совхозная 22

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - |  | Всех категорий инвалидов | - | Установка визуальных средств информации |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - |  | Всех категорий инвалидов | - | Установка акустических средств информации |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - |  | Всех категорий инвалидов | - | Установка тактильных средств информации |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ - Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации - Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. - Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. - Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию. - Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ | - | - | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно.

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

3 этаж

Фото 1                                                                            Фото 2

Фото 3                                                                                Фото 4

Фото 5                                                                                 Фото 6

Фото 7                                                                                   Фото 8

Фото 9                                                                                   Фото 10

Фото 11                                                                                  Фото 12

Фото 13                                                                                  Фото 14

Фото 15                                                                                   Фото 16

Фото 17                                                                                 Фото 18

Фото 19                                                                              Фото 20

Фото 21                                                                              Фото 22

Фото 23                                                                                   Фото 24

Фото 25                                                                                  Фото 26

Фото 27                                                                                   Фото 28

Фото 29                                                                                Фото 30

Фото 31                                                                              Фото 32

Фото 33                                                                           Фото 34

Фото 35                                                                              Фото 36

Фото 37                                                                               Фото 38

Фото 39                                                                               Фото 40

Фото 41                                                                                   Фото 42

# Text boxes

актовый зал

спортивный зал

1 этаж

столовая

кухня

библиотека

музей

детский сад

мастерская

кабинет директора

гардероб

кабинет информатики

стадион

1

3

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

25

28

27

29

30

31

32

33

34

детский сад

35

36

37

38

39

40

41

43  44

42

45

46

47

48

49

50

51

2 этаж

3 этаж

8

16

библиотека

48

49

33

32

31

30

29

28

27

24

23